网上竞价采购文件

网上竞价编号：FXZB-2025038

项  目 名 称：福建中医药大学附属康复医院艾灸床采购项目

采   购   人：福建中医药大学附属康复医院

福建方兴招标代理有限公司

二〇二五年五月

地址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层       邮  编：350001电话：0591-87278256                             传  真：0591-87278232

Http://www.fjfxzbdl.com                       E-mail：fxzb178@163.com

- 目   录

一、竞价须知------------------------------------------------------03

二、竞价内容及要求------------------------------------------------10

三、采购合同------------------------------------------------------14

四、报名材料格式--------------------------------------------------19五、报价文件格式--------------------------------------------------34

关于网上竞价线上报名、竞价流程： 第一步：请各潜在报价人登录【福建方兴招标代理有限公司网站（http://www.fjfxzbdl.com/）】首页进行竞价供应商注册； 第二步：供应商注册审核通过后，登录供应商后台针对该项目报名； 第三步：待报名文件审核通过后，供应商在规定的竞价时间内登录供应商后台针对该项目进行竞价（可多次报价）。 未按以上要求操作的，将导致竞价无效。

一、竞价须知

（一）采购标的一览表

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 数量 | 合同包预算（元） | 竞价保证金（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 福建中医药大学附属康复医院艾灸床采购项目 | 1张 | 15000.00 | 150 |

（二）合格的竞价报价人

1、有能力提供本竞价文件所述货物及服务的法人、其他组织或者自然人均可能成为合格的竞价人，并提供有效的营业执照复印件或其他相应的证明文件。

2、竞价承诺书。

3、报价人的资格声明。

4、法定代表人授权书（若有）

5、须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明。

6、报价人须提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）。

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

7、竞价保证金凭证复印件。

8、本项目拒绝列入政府不良行为记录期间的企业或个人参与报价。

9、报价人所投货物若属于医疗器械管理范畴，按照国家《医疗器械监督管理条例》，应符合以下标准：①报价人为制造商的，须提供《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）；厂家营业执照。报价人为经销商的，所投货物若属于三类医疗器械，须提供《医疗器械经营企业许可证》，所投货物若属于二类医疗器械，也可提供《二类医疗器械的经营备案凭证》，所投货物若属于一类医疗器械，则无须提供此项；

②所投货物属于《医疗器械监督管理条例》规定的第一类医疗器械产品应提供《第一类医疗器械备案凭证》，属于第二类、第三类医疗器械产品应取得《医疗器械注册证》(如有注册登记表应提供)。所有证件均应在有效期内。若不属于医疗器械管理范畴，应提供相应的证明材料。

③报价人为经销商的,除须提供以上第二点所须提供的凭证,还须同时提供所投产品生产厂家的《医疗器械生产企业许可证》（进口产品除外）及厂家营业执照。

10、竞价内容及要求部分响应文件（报价人按竞价文件中“二.竞价内容及要求”的要求逐条做出响应）。

（三）报名及递交材料须知

1、报价人应在报名截止时间前在福建方兴招标代理有限公司网上竞价平台上注册，并针对该项目报名（请潜在报价人前往福建方兴招标代理有限公司网站本项目竞价公告上自行下载网上竞价文件）。

2、按“（二）合格的竞价报价人”要求中所列材料逐页加盖报价人公章（复印件应注明与原件一致），在上传报名材料截止时间前上传报名材料，报名材料未按以上要求提交的报价人，将导致其竞价资格被拒绝。

3、材料上传后进行审核，审核通过后方可在竞价平台上竞价。

4、报价人报名时间：2025年05月26日起至2024年05月29日17:00止(北京时间)。

5、报价人上传报名审核材料的时间为2025年05月26日起至2024年05月29日17:00止(北京时间)，报价人应在此之前将报名材料上传至福建方兴招标代理有限公司网站（http://www.fjfxzbdl.com/），逾期上传的或不符合规定的报名材料将审核不通过。

6、竞价时间：2025年05月30日09:00起至2025年05月30日11:00止(北京时间)，报价前建议提前半小时登入网上竞价平台，在报价期间因网站或系统等原因造成无法报价由报价人自行负责。

（四）报价须知

1、本次采购的服务为国内供应商。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同报价人，不得参加同一合同项下的采购活动。

报价人有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

3、报价人根据竞价文件要求自行编制和上传有效的报价文件（应与纸质报价文件一致），应包含竞价文件要求的所有材料（不限于竞价文件提供的格式）。

在网上竞价截止时间前电子报价文件应按上述要求上传相关材料，未按此要求的，将被视为无效报价文件。电子报价文档具法律效力。

在网上竞价截止时间前上传电子报价文件内容。

（五）竞价准则

1、福建方兴招标代理有限公司将采购人提出的采购需求在工采通电子招投标交易平台（https://easy-prt.com/）、福建方兴招标代理有限公司竞价平台（http://www.fjfxzbdl.com/）上发布竞价公告。在报价时限截止前，符合采购需求的潜在报价人通过福建方兴招标代理有限公司竞价平台（http://www.fjfxzbdl.com/）进行竞价。

2、供应商第一次竞价必须低于最高限价的3%(不含)以上，否则视为无效竞价。在符合采购需求且报价有效的前提下，报价最低者成交（报价相同的，以报价时间优先者成交）。

3、竞价过程中，报价人每次报价必须比自己上次的报价低。

4、符合以上相关要求的报价，可以在规定的报价时限内不限次数报价，直到竞价截止时间为止。

5、符合以上要求的报价，可以在规定的报价时限内在福建方兴招标代理有限公司网上竞价平台上进行报价，直到竞价截止时间为止。

6、最终有效报价确认办法

（1）竞价结果在提交的报价文件全部满足竞价文件要求的前提下依据统一的价格要素评定最低报价,按价格最低者成交（报价相同者以时间先后顺序确定）确认。

（2）算术错误将按以下方法更正：

①报价人在竞价平台提交报价后上传的报价文件中的报价一览表总价不一致的，以报价人在竞价平台提交的报价为准；

②报价一览表中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③报价一览表中单价金额小数点或百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

④报价一览表中总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应按照本章第六条第3款规定经报价人确认后产生约束力，报价人不确认的，其报价无效。

7、报价人应遵守采购相关法规，若报价人违反规定，将按有关规定处理。

（六）竞价结果确认

1、网上竞价公告期满，福建方兴招标代理有限公司以书面方式通知采购人。同时将成交结果信息在工采通电子招投标交易平台（https://easy-prt.com/）、福建方兴招标代理有限公司竞价平台（http://www.fjfxzbdl.com/）上公告，公告期限为本公告之日起1个工作日。

2、网上竞价公告期满，若无3家（含）报价人参与报价，或参与竞价的报价人报价不符合上述规定的，网上竞价无效。

3、采购单位在提出采购需求时若有指定品牌、型号的，须在采购单位指定的品牌、型号范围内选定，不符合规定的，网上竞价无效。

4、报名文件审核通过或是报价最低不作为最终成交的保证。报价人必须对其报价文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在报名文件审核过程中，如有发现报价人有为谋取成交而提供虚假资料的行为，将取消其报价资格，并按相关规定处罚；竞价结束后，采购单位有可能对成交供应商报价文件中的承诺内容和证明材料进行核查，成交供应商应无条件配合采购单位的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况；若在签订合同时，发现成交供应商有提供虚假材料谋取成交等违法违规行为，将取消其成交供应商资格，并按相关规定处罚；给采购单位造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

（七）竞价报价偏差

1、重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）报价文件未按竞价文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的；

（2）报价文件载明的竞价项目完成期限超过竞价文件规定的；

（3）不符合技术规格、技术标准的要求；

（4）不符合服务和商务（售后）要求；

（5）报价文件附有采购人不能接受的条件；

（6）不符合竞价文件中规定的其他实质性要求。

报价文件有上述情形之一的，认定为未对竞价文件作出实质性响应，作无效报价处理。

2、细微偏差。报价文件在实质上响应竞价公告要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他报价人造成不公平的结果。细微偏差不影响报价文件的有效性。

对存在细微偏差的报价人要求在审核结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在审核时对细微偏差作不利于该报价人的认定。3个以上（含3个）的累积细微偏差视为技术商务不合格，该报价人不予推荐为成交候选人。

3、审核时依据报价人的全部报价材料，对照竞价文件要求进行审核，逐一核对报价人提交的证明材料。资格条件和不响应技术商务要求的即为无效报价的实质性条款，须按照竞价文件要求提供证明材料；未提供证明材料的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不符合；对报价描述和证明材料不一致的，认定为该项资格条件或该项实质性要求不响应；其他条款，对报价描述和证明材料不一致的，要求报价人进行书面澄清，并以不利于报价人的内容为准进行审核。报价人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出报价文件的范围或者改变报价文件的实质性内容。报价人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；报价人未按要求进行澄清的，采购人以报价描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

（八）竞价保证金

1、报价人须在递交报名审核材料截止时间前提交竞价保证金（见《采购标的一览表》）（注明FXZB-2025038保证金）。

竞价保证金缴交银行帐号：

开户名：福建方兴招标代理有限公司

开户行：中国农业银行福州鼓屏支行

账  号：1300 3101 0400 15896

2、未成交的报价人，在结果公告发布后5个工作日内即可无息退回。成交供应商在交货验收后，须向福建方兴招标代理有限公司提供采购合同一份，福建方兴招标代理有限公司财务即可无息退付竞价保证金。

3、无论报价过程中的做法和结果如何，报价人自行承担所有参与报价的全部相关费用。

4、上述技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在报价价格中。

（九）签订合同

1、签订采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对竞价文件确定的事项和成交供应商的报价文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为采购合同的签订条件。若成交供应商自愿放弃成交资格或未在规定时间内签订合同，采购人有权没收竞价保证金，并保留追究其法律责任的权利。

2、签订时限：自成交通知书发出之日起30个日历日内。

3、采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

4、采购人与成交供应商应根据采购合同的约定依法履行合同义务。

5、采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物，则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

6、成交供应商在采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规定（即使前述强制性规定有可能在竞价文件中未予列明）。

7、有下列情形之一的，竞价保证金将不予退还：

①除不可抗力外，因成交供应商自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人签订采购合同；

②未按照竞价文件、报价文件的约定签订采购合同。

※若上述竞价保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损失，则成交供应商还要承担相应的赔偿责任。

（十）代理服务费

1、本项目代理服务费：本项目招标代理服务费由成交供应商支付，招标代理服务费按成交金额进行计算，收费比例1.5%，若不足800元的按800元计算收取。

2、代理服务费的缴纳方式：

1）成交供应商应在领取成交通知书的同时按规定的标准一次性向采购代理机构缴清代理服务费。

2）代理服务费以银行转账方式交纳。

3、代理服务费缴交账号：

开户名：福建方兴招标代理有限公司

开户行：兴业银行股份有限公司福州总行大厦营业部

账  号：1170 1010 0100 0032 02

（十一）采购人联系方式

采购人：福建中医药大学附属康复医院

地  址：福建省福州市鼓楼区湖东支路13号

联系人：李先生

联系方式：0591-88529030

（十二）采购代理机构联系方式

采购代理机构：福建方兴招标代理有限公司

地  址：福州市鼓楼区鼓屏路192号山海大厦南楼11层

邮  编：350003

电  话：0591-87278232

联系人：伍若雪、周雨晨、刘滢

二、竞价内容及要求

- （一）项目概况

1、竞价内容一览表

金额单位：元/人民币

| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 最高单价限价（元） | 最高总价限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 艾灸床 | 1张 | 15000.00 | 15000.00 |
| 备注：本项目所涉及的所有费用应包含税费、货物生产、制造、包装、运输、人工、税收、安装调试费及安装所需的辅料、验收、保修、退换货等履行本项目所支付的所有费用。 |  |  |  |  |  |

- 技术和服务要求

1.产品适用范围:用于医院艾灸使用；

2.产品规格尺寸主体床面:长≥2100mm，宽≥730mm，高≥650mm；

3.特定胸部区域可调节高度：30cm；调节高度范围为：高≥95cm～125cm；

4.产品结构组成:产品由钢木结构组成 、木质床板；

5.床板承重≥240kg；

6.设备产品净重≥143kg；

7.电源输入:ACC220V；

8.总功率:2KW；

9.净烟系统:三元催化净烟系统；

10.设备具有自动摇摆系统，模拟人工悬灸理疗动作，更贴合艾灸中一旋、二定、三灼、四摆，360度旋转。

11.设备符合人体经络穴位图谱设计，满足全身灸的要求。

12.设备具备全自动自动点火系统，配置≥12支电子打火棒及≥2个陶瓷加热棒，一键智能点火，点火完成后自动结束程序。

13.采用双层熏蒸外层保温系统，密封性更好，升温迅速，保温持久，能有效延长艾制品燃烧时间，使艾制品更充分的发挥作用药效。

14.设备具备功能:设备智能语音播报，灸疗模块一键启动，自动点火，自动恒温调节，自动摇摆，自动净烟，灸盘360 旋转，遥控升降，特定督脉区域艾灸，特定胸部区域艾灸。

配置:

| 序号 | 产品名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 使用说明书 | 1份 |
| 2 | 合格证 | 1份 |
| 3 | 电源线 | 1条 |
| 4 | 床单 | 1件 |
| 5 | 毛毯 | 1件 |
| 6 | 保温罩 | 1件 |
| 7 | 艾条 | 84柱 |
| 8 | 艾草枕 | 1件 |
| 9 | 灸床专用毛巾 | 1条 |

- （三）商务条件

1、交付地点：福建中医药大学附属康复医院。

2、交付时间：自合同签订日期起60天内安装并调试完毕交付采购人使用。

3、交付条件：验收合格交付采购人使用。

4、付款方式与条件：

4.1成交供应商在签订采购合同前以银行转账方式向采购人一次性支付履约保证金，履约保证金金额为上述货物总价款的5%。采购人凭收讫货物的验收凭证、货物验收合格文件、履约保证金交纳银行回单等材料以银行转账方式向成交供应商一次性全额支付货物价款。现场交货条件下，成交供应商要求付款应提交下列单证和文件。

a.金额为有关合同货物价格100%的正式发票。

b.采购人已收讫货物的验收凭证。

c.履约保证金交纳银行回单。

4.2在成交供应商无违约的情形下，采购人于验收后12个月将履约保证金无息退回给成交供应商。

5、质量标准：

成交供应商所提供的货物必须是原厂生产的、全新的、未使用过的(包括零部件)，并完全符合原厂质量检测标准（以说明书为准）和国家质量检测标准以及合同规定的质量规格和性能要求。成交供应商不按合同约定提交货物所产生的任何费用由成交供应商负责，采购人对由此所引起的变动可以不予确认。

- 6、售后服务

- 6.1物质保期要求均为货物经最终验收合格后≥24个月。在质量保证期内货物运行发生故障时，成交供应商应在接到采购人故障通知后2小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及采购人意见等）报采购人备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供采购人使用，且发生一切费用由成交供应商承担。质量保证期内成交供应商有责任对货物进行不定期的巡查检修。投标人可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 6.2货物保修期以外，如发生货物故障，成交供应商仍负责货物上门修理服务。但根据具体损坏情况，酌情收取成本费用。具体金额视实际发生情况，由甲乙双方协商决定。

7、验收

7.1验收应按照厂家产品验收标准(符合国家或行业或地方标准)、竞价文件、成交供应商的报价文件的规定或约定进行，具体如下：

7.1.1出厂检验：成交供应商应提供货物制造厂的出厂检验报告、合格证书、装箱单。

7.1.2安装调试检验：设备安装、调试过程，成交供应商应作详细检验记录。所提供产品质量应达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。检验记录应真实并提供给采购人。

7.1.3采购人最终用户负责货物清点和验收。成交供应商所提供的货物安装调试完成并且运行稳定后，采购人最终用户必须按本项目合同所约定的货物清单及要求对货物的品牌、外观、规格、数量、配件及安装调试后的使用性能、运行状况及其他进行验收，成交供应商必须在验收现场提供必要的技术支持。

7.1.4验收结果经采购人与成交供应商双方确认后，双方代表必须对照合同填好验收结果并签名，采购人最终用户加盖单位公章后，提交相关主管部门备案。

7.1.5如货物在质量保证期内被证明存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，采购人有权凭有关证明文件向成交供应商提出索赔。

7.1.6异议期：货物验收后10个工作日内采购人对货物有异议的，成交供应商应在3个工作日内负责解决，否则视为成交供应商根本违约。

8、违约责任

8.1成交供应商按合同清单上的货物安装调试完成后，采购人应严格按照竞价文件要求在双方约定的时间内进行验收，采购人无正当理由不得无故拖延验收时间。

8.2成交供应商所交货物不符合合同要求的，采购人有权拒收并没收其履约保证金，且涉及到的部分合同条款采购人有权终止履行。

8.3成交供应商不能按时交付货物的，采购人有权没收其履约保证金，成交供应商逾期交付货物，应向采购人每日偿付货款1‰的违约金，逾期超过15日的，采购人有权单方解除合同。

8.4成交供应商未经采购人同意单方面终止合同的，成交供应商除了应向采购人赔偿因合同终止导致的损失外，还应向采购人偿付该合同款总额30%的违约金。

8.5因成交供应商违约对采购人造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由采购人从未支付的合同款或履约保证金中扣除。

8.6 因采购人原因导致成交供应商未能按合同约定履行的，成交供应商可免于承担违约责任。

9、知识产权

9.1成交供应商提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；成交供应商还应保证采购人不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与采购人无关，成交供应商应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若采购人因此而遭致损失，则成交供应商应赔偿该损失。

9.2若成交供应商提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则成交供应商成交资格将被取消；采购人还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体按合同约定追究其违约责任。

（四）其他要求

1、除竞价采购文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但竞价采购文件未列明的情形，则报价人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、本章内容必须全部满足，否则按无效报价处理。

- 采购合同（参考文本）

- 甲方(采购人)：福建中医药大学附属康复医院      签订地点：福州

- 乙方(供货方)：                                签订日期：

根据甲方对                项目（编号：              ）进行      采购的结果，乙方为成交供应商，现依照响应文件及相关文件的内容，双方达成如下协议：

- 1.乙方应严格按照附件中的配置清单的要求提交货物：

| - 名称 | - 品牌 | - 型号 | - 数量 | - 单价（元） | - 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 共计 | - 人民币（大写）： |  |  |  |  |

- 2.交货时间和交货地点：

2.1交货时间：乙方必须于合同生效之日起   天内或于   年  月  日前（以先届满的期限为准）将上述所列的货物以能够保护货物完好无损的合理包装方式送至甲方指定的地点免费安装调试完毕，并承担运输过程中发生的一切费用，并附上产品相关的说明书、合格证等。

- 2.2交货地点：甲方指定地点。

- 3.供货清单：

- 3.1供货清单：包括产品主机、随机备品备件、专用工具的名称及数量等。（甲方对包装及运输有特别要求的，乙方应按照甲方的要求予以提供。）

- 4.付款方式与条件：

- 4.1货物交货付款：

- 中标人在签订采购合同前以银行转账方式向采购人一次性支付履约保证金，履约保证金金额为上述货物总价款的5%。甲方凭收讫货物的验收凭证、货物验收合格文件、履约保证金交纳银行回单等材料以银行转账方式向乙方一次性全额支付货物价款。现场交货条件下，乙方要求付款应提交下列单证和文件。

- a.金额为有关合同货物价格100%的正式发票。

- b.甲方已收讫货物的验收凭证。

- c.履约保证金交纳银行回单。

- 4.2在乙方无违约的情形下，甲方于验收后12个月将履约保证金无息退回给乙方。

- 5.质量要求和技术标准：

- 5.1 质量条款可细分为产品质量、包装质量、技术资料质量等内容。

- 5.2 质量要求和技术标准应按招标文件要求填列。

- 6.安装调试、技术服务、人员培训及技术资料：

- 6.1安装调试、技术服务、人员培训及技术资料应按招标文件要求填列。

- 7.验收：

- 7.1 货物验收标准和方法应按招标文件要求填列。

- 7.2 验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目对照本合同填好验收结果并签名盖章。

- 7.3该验收不能视为乙方对货物存在的潜在缺陷所应负的责任的免除，不作为对货物内在质量认定的依据。

- 8.质量保证：

- 8.1 货物质保期要求均为货物经最终验收合格后    个月。在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方应在接到甲方故障通知后2小时内委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若24小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用，且发生一切费用由乙方承担。

- 8.2 质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

- 8.3乙方可视自身能力提供更优、更合理的维修服务承诺。

- 9.知识产权：

- 乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。否则，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失，甲方对该纠纷不承担任何责任、损失及费用。

- 10. 违约责任：

- 10.1 未按期交货的违约责任

- 10.1.1 如果乙方未能按合同约定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方需支付的延期交货违约金，甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的1% 。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的10% 。

- 10.1.2 如果乙方未能按合同约定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的1% 向甲方支付逾期交货的违约金。但是，逾期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的15%。乙方需支付的逾期交货违约金，甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达15天（含15天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方应按照不能交货部分货款的30%向甲方支付违约金并承担甲方为此支出的诉讼费、律师费、保全费等费用；同时，乙方仍应按上述约定支付逾期期间的逾期交货违约金。甲方有权从履约保证金中直接先行扣减乙方应承担的违约金。若违约金不足以补偿给甲方造成的损失，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

- 10.2 若乙方不能交货的（逾期15天视为不能交货，因不可抗拒的因素除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，发生下述任一情形的，乙方应向甲方偿付不能交货部分货款的 30 % 的违约金，发生违约情形时待具体情况认定。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失。

- （1）交货期届满后15天乙方仍未交货的；

- （2）乙方交货未经甲方验收合格的；

- （3）乙方交货虽经甲方验收合格的，但事后发现存在缺陷影响甲方正常使用的。

- 10.3 如果乙方未能按照合同约定的时间提供配送服务、装机服务、培训服务以及质保期内的维修服务，每逾期1天的，乙方应向甲方支付1000元违约金，若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。乙方逾期提供服务超过15天的，甲方有权自行或委托第三方提供服务，因此发生的费用直接从履约保证金抵扣，不足部分甲方有权继续向乙方追偿。

- 11. 违约终止合同：

- 11.1 在甲方向乙方发出纠正通知后5日内，乙方仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方有权向乙方发出书面通知，终止本合同：

- 11.1.1 如果乙方未能在合同约定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

- 11.1.2 乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

- 12. 不可抗力：因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

- 13. 合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下任一方式解决：（ 2 ）

- （1）向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；

- （2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

- 14. 其他约定：

- 14.1 本采购项目的招标文件、中标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，如以上文件中载明的乙方履约要求存在冲突的，双方确认以其中要求较高的文件为准。

- 14.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

- 14.3 本合同一式 四 份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执三份，乙方执一份，具有同等法律效力。

| - 甲方：福建中医药大学附属康复医院 |  | - 乙方： |
| --- | --- | --- |
| - 单位地址：福州市湖东支路13号 |  | - 单位地址： |
| - 法定代表人： |  | - 法定代表人： |
| - 委托代理人： |  | - 委托代理人： |
| - 电话： 0591-88529030 |  | - 电话： |
| - 开户银行： |  | - 开户银行： |
| - 账号： |  | - 账号： |

医疗卫生机构医药产品廉洁购销合同

甲方（医疗卫生机构）： 福建中医药大学附属康复医院

乙方（医药生产经营企业及其代理人）：

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《中华人民共和国民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委印发〈关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定〉的通知》（国卫法制发〔2013〕50号）和《福建省卫生计生委关于印发〈福建省医药购销领域商业贿赂不良记录实施办法〉的通知》（闽卫医政〔2014〕45号）的相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等法律效力。

九、本合同一式四份，甲方执二份、乙方执一份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生行政部门）执一份，自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：              乙方（盖章）：

法定代表人（负责人）：          法定代表人（负责人）：

年      月      日        年     月    日

四、报名材料格式

注释：

以下文件格式仅供参考，报价人应结合竞价文件要求制作和提供报名材料。

提醒：报名文件应与报价文件的实质性内容一致，但无需提供《报价一览表》及其他有关报价的内容。

报 名 材 料

（相应位置盖章签字好，扫描成PDF，在报名期间、竞价前上传）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：    传真：    邮编：

报价人代表（印刷体）：       签字：

手机：         日期 ：  年 月 日

目  录

（根据实际材料及顺序编制目录，应包含页码。）

竞价承诺书

致：福建方兴招标代理有限公司

根据贵方为       项目的竞价邀请（项目编号：          ），本签字代表（全名、职务）正式授权并代表报价人（报价人名称、地址）提交文件一式三份。

以    方式提供的金额为人民币        元的竞价保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.报价人已详细审查全部竞价文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2.报价人保证遵守竞价文件的全部规定，报价人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3.报价人将按竞价文件的规定履行合同责任和义务。

4.报价人同意提供按照采购人可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何报价。

5. 与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：         邮编：

电话：         传真：

报价人代表签字：

报价人（全称并加盖报价人公章）：

日  期： 年 月 日

报价人资格声明

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方    年   月    日第        （项目编号）竞价邀请，本签字人愿意参加竞价，提供竞价文件“竞价内容及要求”中规定的（合同包/品目号）        （项目名称）         ，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

我方作为报价人保证提供给采购单位的货物、服务或工程不涉及第三方主张任何权利，同时与国家现行法律法规没有抵触，也不存在任何法律纠纷及诉讼。

我方无《一、竞价须知》中（四）报价须知的所述情形，否则报价将被拒绝。

特此声明。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

法人营业执照

致：福建方兴招标代理有限公司

（ ）按统一代码制度登记的

现附上由                   (签发机关名称)签发的我方统一社会信用代码营业执照副本复印件，该证照真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）未按统一代码制度登记的

现附上由                         (签发机关名称)签发的我方法人营业执照复印件、由                                    (签发机关名称)签发的我方税务登记证复印件、由                                       (签发机关名称)签发的我方组织机构代码证复印件，上述证照真实有效，否则我方负全部责任。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

法定代表人授权书

致：福建方兴招标代理有限公司

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“报价人代表全名”）为报价人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（编号：         ）的网上竞价，全权代表我方处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：竞价、递交材料、签约等。报价人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认可并对此承担责任。

报价人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人：       身份证号：        手机：

报价人代表：       身份证号：       手机：

授权方

报价人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

报价人代表签字：

签署日期：    年   月   日

附：单位负责人、报价人代表的身份证正反面复印件

要求：真实有效且内容完整、清晰、整洁。

参加本项目招标活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录和无行贿犯罪的书面声明

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加投标并承诺如下：

我公司在参加本次采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此承诺！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：

提供参加本项目招标活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加竞价并承诺如下：

我公司在参加本项目采购活动前3年内，在经营活动中无不良信用记录。

特此声明！

报价人（全称并加盖公章）：

报价人代表签字：

日期：

信用信息查询记录

提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）；

备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。

竞价保证金凭证

技术和服务要求、商务条件响应及承诺

项目编号：

项目名称：

报价人应根据竞价文件中“二、竞价内容及要求”的（二）技术和服务要求、（三）商务条件进行响应及承诺。

例：

| 合同包 | 品目号 | 二、竞价内容及要求的 （二）技术和服务要求 | 报价响应 | 是否偏离及说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 合同包 | 品目号 | 二、竞价内容及要求的 （三）商务条件 | 报价响应 | 是否偏离及说明 |
| 1 | 1-1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

声明函

致：福建方兴招标代理有限公司

关于贵方                          项目（项目编号：          ）的竞价文件，我们作为报价人已熟知、清楚，愿意参加投标并根据竞价文件规定，作如下具体声明：

1、我方是本次采购的货物、服务或工程的国内供货商。

2、我方单位负责人与其他报价人不是同一人或者不存在直接控股、管理关系。

我方有责任对以上情形做出声明，否则报价将被拒绝。

特此声明！

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

其它必要的相关证明材料（如有）

1、其他资格证明材料

2、其他技术服务、商务要求条款

3、报价人认为其他须提供的材料

招标服务费承诺书

致：福建方兴招标代理有限公司

我们在贵公司组织的        项目（项目编号：      ）招标活动中如获成交，我们保证按竞价报价文件的要求在领取成交通知书时以现金（或转账、电汇）形式向贵方交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵方开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在竞价保证金中扣缴。

特此承诺！

报价人（全称并加盖报价人公章）：

地址：

邮编：

电话：

传真：

授权代表签字：

日期：

五、报价文件格式

（相应位置盖章签字好，扫描成PDF，在竞价时间内上传）

注释：以下文件格式仅供参考，报价人应结合竞价文件要求制作和提供报价材料。

报 价 文 件

(注：竞价时上传签字盖章的电子版，领取通知书时递交纸质版，电子版与纸质版内容应一致。）

项目编号：

所投合同包号：

项目名称：

报价人名称 ：

地址：

电话：       传真：       邮编：

报价人代表（印刷体）：            签字：

手机：         日期 ：  年 月 日

报价一览表

（报名材料无需提供此件）

项目编号：

项目名称：

| 合同包 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 竞价单价 （元） | 竞价总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

注：项目涉及到的已列和需要做但未列出的所有项目（含税）招标人不再产生任何费用；投标以单价、总价报价，超过最高限价的投标报价无效。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：

分项报价表（如有）

（报名材料件无需提供此件）

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 分项名称 | 单价 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 投标总价 |  | - （大写）人民币 元（小写￥： ） |  |  |

注：

1．此表投标总价若与报价一览表有出入，以报价一览表价格为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

2. 报价人可根据实际情况编制此表。

报价人（全称并加盖报价人公章）：

报价人代表签字：

日期：