	合同包
	品目号
	序号
	货物/服务名称
	数量
	品牌
	型号、规格
	单价
	合计

	1
	1-1
	（一）室外主电缆

	
	
	1
	带铠铜芯低压电缆
	128米
	太阳
	ZC-YJV22-0.6/1KV-4×240+1×120
	1163
	148864

	
	
	2
	电缆包干头
	2组
	太阳
	BGT-4*240+1*120
	305
	610

	
	
	3
	碳素波纹管
	112米
	鑫顺
	De110
	14.7
	1646.4

	
	
	4
	电缆安装
	1项
	琴湾
	/
	34300
	34300

	
	
	（二）配电室

	
	
	5
	配电柜（双层板）
	1套
	正泰
	XL-21/01
	11700
	11700

	
	
	6
	配电柜（双层板）
	1套
	正泰
	XL-21/02
	10100
	10100

	
	
	7
	阁楼配电箱（双层板）
	1套
	正泰
	XL-21/03
	2185
	2185

	
	
	8
	电缆
	21米
	太阳
	YJV-4*16+1*10
	93.1
	1955.1

	
	
	9
	配电室粉刷
	99平方米
	三棵树
	SGN720
	48
	4752

	
	
	10
	防火门
	1樘
	闽广
	MG-FHM-A1.5
	1882
	1882

	
	
	11
	防静电地板
	23平方米
	沈飞
	sf600
	218
	5014

	
	
	12
	配电室照明灯
	2盏
	亚明
	SX，T8-32W
	305
	610

	
	
	13
	窗户封堵
	8平方米
	奋发
	EPDM02
	62
	496

	
	
	14
	配电室设备安装
	1套
	琴湾
	/
	8551
	8551

	
	
	（三）车间、仓库照明与电气安装

	
	
	15
	防爆工矿灯
	60盏
	亚明
	SX，AC220V，150W
	266
	15960

	
	
	16
	防爆照明灯
	60盏
	亚明
	SX，T150W
	335
	20100

	
	
	17
	电线
	864米
	太阳
	YZ-4*2.5
	14.7
	12700.8

	
	
	18
	线管
	380米
	轩龙
	PVC25
	2.65
	1007

	
	
	19
	电线
	3329米
	太阳
	BV2.5
	2.95
	9820.55

	
	
	20
	桥架
	216米
	铁汉
	MR-150*100
	74
	15984

	
	
	21
	桥架支撑架
	216米
	铁汉
	PJ-T3
	14.2
	3067.2

	
	
	22
	电缆
	274米
	太阳
	YJV-4*16+1*10
	93.1
	25509.4

	
	
	23
	梯形盖板
	18米
	铁汉
	TH-DG
	82.8
	1490.4

	
	
	24
	电缆
	123米
	太阳
	YJV-4*16+1*10
	93.1
	11451.3

	
	
	25
	配电箱
	1套
	正泰
	PZ30
	1068
	1068

	
	
	26
	镀锌钢管
	105米
	辉源
	HY-DN40
	30.6
	3213

	
	
	27
	镀锌钢管
	172米
	辉源
	HY-DN20
	15.3
	2631.6

	
	
	28
	阀门
	3组
	智裕阀门
	FM-DN20
	23.6
	70.8

	
	
	29
	气头
	58组
	明峰
	QT-DN15
	19.6
	1136.8

	
	
	30
	电缆
	352米
	太阳
	YJV-3*4
	15.8
	5561.6

	
	
	31
	电缆
	166米
	太阳
	YJV-5*4
	26.5
	4399

	
	
	32
	配电箱
	1套
	正泰
	PZ30
	882
	882

	
	
	33
	电缆
	65米
	太阳
	YJV-4*16+1*10
	93.1
	6051.5

	
	
	34
	电缆
	26米
	太阳
	YJV-4*6+1*4
	36
	936

	
	
	35
	电缆
	126米
	太阳
	YJV-3*4
	15.8
	1990.8

	
	
	36
	电缆
	73米
	太阳
	YJV-5*4
	26.5
	1934.5

	
	
	37
	电缆
	62米
	太阳
	YJV-4*6+1*4
	35.9
	2225.8

	
	
	38
	插座
	80个
	[bookmark: _GoBack]正泰
	NEW7M-10A
	12.3
	984

	
	
	39
	电线
	450米
	太阳
	BV2.5
	2.95
	1327.5

	
	
	40
	PVC线管
	140米
	轩龙
	PVC32
	4.7
	658

	
	
	41
	电气安装费
	1项
	琴湾
	/
	52234
	52234

	
	
	42
	流水槽及母线槽移装
	1项
	琴湾
	/
	6650
	6650

	
	
	43
	空压机移装
	1项
	琴湾
	/
	4080
	4080

	合同包总价：447791.05元



